|  |  |
| --- | --- |
| BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI** |  *Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2024* |

**BẢN TIN**

**DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC, PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP**

**Lưu vực sông La và vùng phụ cận, tỉnh Hà Tĩnh**

**(Tuần từ 7/3/2024 đến 13/3/2024)**

**I. TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC**

**1.1. Lượng mưa**

**a. Nhận xét tình hình mưa từ 1/9/2023 đến nay**

- Tổng lượng mưa thực đo trong tuần từ 28/2/2024 đến 7 giờ, ngày 6/3/2024 trong vùng phổ biến từ 10-21 mm.

- Tổng lượng mưa trong vùng từ ngày 1/9 đến ngày 6/3/2024 trung bình khoảng 2127,1 mm; trạm Kỳ Anh có lượng mưa lớn nhât với 2769 mm và trạm Hương Sơn có lượng mưa thấp nhất với 1431 mm. Lượng mưa luỹ tích từ 1/9/2023 đến 6/3/2024 cho thấy: tại trạm Kỳ Anh, Hương Sơn, Hà Tĩnh, Hương Khê, Hòa Duyệt, Linh Cảm cao hơn so với TBNN từ 10 đến 69%.

**b. Đánh giá tình hình mưa trong giai đoạn tiếp theo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Trạm** | **Lượng mưa trong tuần từ 28/2 đến 6/3/2024****(mm)** | **Lượng mưa lũy tích từ 1/9/2023 đến 6/3/2024****(mm)** | **So sánh lũy tích với các năm cùng kỳ****(+/- (%)** | **Lượng mưa dự báo tuần tới (mm)** |
| **TBNN** | **2023** | **2022** | **2016** | **2015** |
| 1 | Kỳ Anh | 26,2 | 2769,3 | +30 | +35 | -3 | +63 | +91 | 17,9 |
| 2 | Hương Sơn | 9,0 | 1430,7 | +10 | -11 | -6 | +17 | +63 | 10,1 |
| 3 | Hà Tĩnh | 46,9 | 2555,6 | +32 | +69 | +12 | +64 | +87 | 15,2 |
| 4 | Hương Khê | 5,4 | 2427,0 | +69 | +60 | +53 | +133 | +156 | 15,3 |
| 5 | Hòa Duyệt | 17,0 | 1907,0 | +27 | +37 | +13 | +49 | +88 | 11,7 |
| 6 | Linh Cảm | 10,0 | 1673,0 | +39 | +21 | +19 | +33 | +106 | 11,2 |
| **Trung bình** | **19,1** | **2127,1** | **+34** | **+35** | **+15** | **+60** | **+99** | **13,6** |

- Lượng mưa dự báo tuần tới từ ngày 7 - 13/3/2024 trong vùng phổ biến từ 10,1-15,3mm.

**1.2. Nguồn nước trong các công trình thủy lợi, thủy điện**

1. Nguồn nước trữ các hồ chứa thủy lợi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên công trình** | **Dung tích toàn bộ (triệu m3)** | **Tỷ lệ hiện tại (%)** | **Chênh lệch hiện tại so với cùng kỳ các năm (+/-%)** | **Dự báo Wtb kỳ tới (+,-%)** |
| **Thiết kế** | **Hiện tại** | **Wtb** | **Whi** | **TBNN** | **2023** | **2022** | **2016** | **2015** |
| 1 | Kẻ Gỗ | 345,0 | 295,3 | 86 | 84 | +8 | +4 | +2 | +31 | +25 | +1 |
| 2 | Sông Rác | 124,5 | 117,3 | 94 | 93 | +1 |  -1 |  -4 | +9 | +7 | +1 |
| 3 | Thượng Tuy | 18,9 | 16,9 | 90 | 90 | +9 | +0 |  -10 | +58 | +28 | +1 |
| 4 | Đập Bún | 3,5 | 3,1 | 89 | 89 | +13 | +46 |  -11 | +12 | +40 | +2 |
| 5 | Cửa Thờ - Trại Tiểu | 15,9 | 15,3 | 96 | 96 | +11 | +13 | +9 | +20 | +15 | -2 |
| 6 | Cu Lây - Trường Lão | 13,0 | 12,5 | 96 | 96 | +10 | +2 | +3 | +39 | +31 | -1 |
| 7 | Bình Hà | 8,5 | 7,5 | 88 | 88 | +10 | +20 | +5 | +22 | +41 | +1 |
| 8 | Nhà Đường | 3,8 | 3,8 | 100 | 100 | +3 | +8 |  0 |  0 | +1 | -1 |
| 9 | Khe Hao trên  | 3,8 | 3,7 | 98 | 97 | +19 | +8 | +8 | +47 | +40 | 0 |
| Khe Hao dưới |
| 10 | Đá Bạc | 3,0 | 2,9 | 98 | 98 | +8 |  -2 | +6 | +11 |  -1 | 0 |
| 11 | Xuân Hoa | 8,7 | 8,7 | 100 | 100 | +3 | +6 | +1 | +0 | +0 | -1 |
| 12 | Hồ Cồn Tranh | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 | +17 | +16 | +2 | KSL | KSL | -4 |
| 13 | Hồ Khe Cò | 4,2 | 3,9 | 93 | 92 | +4 |  -6 | +1 | +28 | +39 | -4 |
| 14 | Hồ Cao Thắng | 3,1 | 2,7 | 88 | 87 | +7 |  -2 |  -2 | +33 | +53 | -2 |
| 15 | Ngàn Trươi | 775,7 | 339,3 | 44 | 38 | +3 |  -7 | +4 | KSL | KSL | -1 |
| 16 | Thượng sông Trí | 25,4 | 24,3 | 96 | 95 | +7 |  -2 |  -4 |  -3 | +14 | -4 |
| 17 | Kim Sơn | 17,5 | 17,3 | 99 | 98 |  -0 |  -1 |  -1 |  -1 |  -1 | +1 |
| 18 | Đá Hàn | 19,75 | 18,5 | 94 | 92 | +19 | +33 |  -6 | KSL | KSL | +6 |
| **HÀ TĨNH** | **1.396,3** | **895,2** | **64** | **60** | **+4** |  **-2** | **+2** | **+24** | **+20** | **-0,2** |

**Nhận xét:**

**-** Dung tích trữ hiện tại các hồ đạt 64% so với thiết kế. Cao hơn 4% so với TBNN, thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn 2% so với cùng kỳ năm 2022 và cao hơn cùng kỳ năm 2016 và 2015 lần lượt là 24% và 20%. Dung tích các hồ trên lưu vực sông La thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh hiện nay phổ biến đạt từ 90 - 100% dung tích thiết kế.

- Dự báo xu thế nguồn nước cuối vụ Đông Xuân 2023-2024 tại 18 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 11/18 hồ tăng, còn lại các hồ đều giảm so với cùng thời kỳ.

1. Nguồn nước trữ tại các hồ chứa thủy điện tham gia bổ sung nước cho hạ du:

| **Tên công trình** | **Dung tích toàn bộ (triệu m3)** | **Tỷ lệ hiện tại (%)** | **So sánh với cùng kỳ (+/-%)** | **Q đến (m3/s)** | **Q chạy máy (m3/s)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thiết kế** | **Hiện tại** | **Wtb** | **Whi** | **TBNN** | **2023** | **2022** | **2016** | **2015** |
| Ngàn Trươi | 775,7 | 349,5 | 44 | 38 | +3 |  -7 | +4 | - | - | 12,8 | - |
| **Trung bình** | **775,7** | **349,5** | **44** | **38** | **+3** | **-7** | **+4** | - | - | **12,8** | - |

**Nhận xét:** Nguồn nước trữ hiện tại hồ Ngàn Trươi cao hơn 3% so với TBNN, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 là 7% và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 là 4%.

**II. KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC CỦA CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH HẠN HÁN**

**2.1. Khả năng cấp nước**

- Diện tích tưới các công trình thủy lợi: Tính từ ngày 7/3/2024 cho đến hết vụ Đông Xuân 2024 của 18 công trình hồ đập phụ trách trên lưu vực sông La là 252,7 triệu m3.

 - Dòng chảy đến các công trình thủy lợi lấy theo số liệu nhận định của TTDBKTTVTW ngày 6/3/2024.

Hiện nay, Hồ Ngàn Trươi chỉ thực hiện tưới thay thế vùng trạm bơm Linh Cảm và đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập theo quy định.

Hồ Kim Sơn với nhiệm vụ cấp nước cho sinh hoạt (CNSH) 12.000 m3/ngày đêm, lượng nước đến hồ đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước.

Căn cứ theo dung tích hiện tại của các hồ chứa trên lưu vực sông La, dự báo mưa trong các tháng tiếp theo và nhu cầu sử dụng nước của từng công trình. Kết quả tính toán cho thấy có 18/18 hồ đáp ứng nhu cầu nước trong vụ Đông Xuân 2024 (xem chi tiết trong bảng dưới đây).

Kết quả tính toán cân bằng nước và dự báo khả năng đáp ứng nguồn nước phục vụ kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2024 trên lưu vực Sông La và phụ cận được thể hiện dưới bảng sau:

| **TT** | **Tên công trình** | **Dung tích hiện tại** | **Nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân (ha)** | **Nhu cầu nước còn lại đến cuối vụ (triệu m3)** | **Kế hoạch sử dụng nước** | **Khuyến cáo đến cuối vụ**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wtb (tr m3)** | **Whi (tr m3)** | **Khả năng đáp ứng (%)** | **Diện tích đáp ứng (ha)** | **Whi cuối vụ (%)** |
| 1 | Kẻ Gỗ | 295,3 | 270,3 | 13,057 | 56,1 | 100 | 13,057 | 81 | Đảm bảo cấp nước |
| 2 | Sông Rác | 117,3 | 102,6 | 4,665 | 20,8 | 100 | 4,665 | 85 | Đảm bảo cấp nước |
| 3 | Thượng Tuy | 16,9 | 16,9 | 837 | 4,3 | 100 | 837 | 68 | Đảm bảo cấp nước |
| 4 | Đập Bún | 3,1 | 3,1 | 123 | 0,4 | 100 | 123 | 93 | Đảm bảo cấp nước |
| 5 | Cửa Thờ - Trại Tiểu | 15,3 | 13,5 | 1,037 | 5,1 | 100 | 1,037 | 57 | Đảm bảo cấp nước |
| 6 | Cu Lây - Trường Lão | 12,5 | 11,4 | 522 | 2,2 | 100 | 522 | 77 | Đảm bảo cấp nước |
| 7 | Bình Hà | 7,5 | 7,0 | 74,6 | 0,3 | 100 | 74,6 | 98 | Đảm bảo cấp nước |
| 8 | Nhà Đường | 3,8 | 3,5 | 360 | 1,4 | 100 | 360 | 67 | Đảm bảo cấp nước |
| 9 | Khe Hao trên  | 3,7 | 3,5 | 110 | 0,5 | 100 | 110 | 93 | Đảm bảo cấp nước |
| Khe Hao dưới |
| 10 | Đá Bạc | 2,9 | 2,9 | 112 | 0,5 | 100 | 112 | 87 | Đảm bảo cấp nước |
| 11 | Xuân Hoa | 8,7 | 6,5 | 418 | 1,8 | 100 | 418 | 72 | Đảm bảo cấp nước |
| 12 | Hồ Cồn Tranh | 2,0 | 2,0 | 260 | 1,1 | 100 | 260 | 30,3 | Đảm bảo cấp nước  |
| 13 | Hồ Khe Cò | 3,9 | 3,7 | 590 | 2,4 | 100 | 590 | 24,0 | Đảm bảo cấp nước |
| 14 | Hồ Cao Thắng | 2,7 | 2,3 | 318 | 1,0 | 100 | 318 | 52,1 | Đảm bảo cấp nước |
| 15 | Ngàn Trươi | 339,3 | 267,6 | 5,361 | 132,5 | 100 | 5,361 | 24 | Đảm bảo cấp nước |
| 16 | Thượng sông Trí | 24,3 | 21,5 | 505 | 20,7 | 100 | 505 | 24 | Đảm bảo cấp nước  |
| 17 | Kim Sơn | 17,3 | 12,3 | CNSH | 0,9 | 100 | CNSH | 100 | Đảm bảo cấp nước |
| 18 | Đá Hàn | 18,5 | 14,7 | 181 | 0,8 | 100 | 181 | 100 | Đảm bảo cấp nước |
| **HÀ TĨNH** | **895,2** | **765,4** | **28.531** | **252,7** | **100** | **28.531** | **49** |   |

**2.2. Mức độ rủi ro hạn ở các vùng ngoài công trình thủy lợi**

**Nhận xét và khuyến cáo:** Lượng mưa dự báo từ ngày 8/3 đến ngày 14/3 trong vùng phổ biến từ 10 - 18 mm. Tổng lượng mưa trong vùng từ ngày 1/9 đến nay và dự báo cho thấy: tại trạm Kỳ Anh, Hương Sơn, Hà Tĩnh, Hương Khê, Hòa Duyệt, Linh Cảm cao hơn so với TBNN từ 11 đến 71%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên trạm** | **Vùng** | **Lượng mưa từ 1/9/2023 đến 6/3/2024 và dự báo (mm)** | **So sánh mưa cùng thời đoạn (+/-%)** | **Cảnh báo** |
| **Min** | **TBNN** | **Max** |
| 1 | Kỳ Anh | Kỳ Anh | 2787,9 | +144 | +31 | -15 | Rủi ro hạn thấp |
| 2 | Hương Sơn | Hương Sơn | 1441,3 | +164 | +11 | -40 | Rủi ro hạn thấp |
| 3 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 2571,4 | +612 | +32 | -19 | Rủi ro hạn thấp |
| 4 | Hương Khê | Hương Khê | 2443,1 | +325 | +71 | -12 | Rủi ro hạn thấp |
| 5 | Hòa Duyệt | Hòa Duyệt | 1919,2 | +264 | +27 | -20 | Rủi ro hạn thấp |
| 6 | Linh Cảm | Linh Cảm | 1684,6 | +256 | +38 | -23 | Rủi ro hạn thấp |



*Hình 1: Dự báo lượng mưa tại một số trạm đại diện lưu vực sông La tỉnh Hà Tĩnh*

*Ghi chú:*

*TB: Lượng mưa trung bình nhiều năm*

*Năm Min: Lượng mưa nhỏ nhất nhiều năm*

*Năm Max: Lượng mưa lớn nhất nhiều năm*

*Hiện tại: Lượng mưa thực đo năm 2023-2024*

*Dự báo: Lượng mưa dự báo năm 2024*

**2.3. Tổng hợp thông tin hạn hán (nếu có)**

| **TT** | **Tỉnh** | **Diên tích kế hoạch sản xuất toàn tỉnh (ha)** | **Diện tích kế hoạch sản xuất tại các CTTL (ha)** | **Diện tích có nguy cơ ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng** | **Màu, hàng năm khác** | **Cây ăn quả, CN** | **Lúa** | **Tổng** | **Màu, hàng năm khác** | **Cây ăn quả, CN** | **Lúa** |
| 1 | Hà Tĩnh | 93.420 | 21.268 | 13.046 | 59.107 | 58.610 | 3.500 |  | 55.110 | 100 |
|  | **Cộng** | **93.420** | **21.268** | **13.046** | **59.107** | **58.610** | **3.500** |  | **55.110** | **100** |

 **III. ĐỀ XUẤT. KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở dung tích trữ hiện tại các hồ chứa hiện có, nhu cầu sử dụng nước của các hồ, nhận định về khí tượng, thủy văn của Trung tâm dự báo KTTVTW và theo tính toán của Viện Quy hoạch Thủy lợi trên lưu vực sông La và vùng phụ cận, cho thấy:

Nguồn nước trữ các hồ chứa cuối vụ Đông Xuân đạt 49% so với dung tích hữu ích, các hồ đều đáp ứng nhu cầu nước cho vụ Đông Xuân năm 2024. Dự báo đến cuối vụ Đông Xuân năm 2024 hồ chứa có dung tích trữ thấp như hồ Thượng sông Trí, Ngàn Trươi, Khe Cò đạt 24% và Cồn Tranh đạt 30,3% so với dung tích hữu ích. Vì vậy các địa phương và công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh cần có biện pháp sử dụng nước hợp lý. Đồng thời tiếp tục theo dõi và cập nhật diễn biến thời tiết từ nay đến hết vụ Đông Xuân năm 2024 để có giải pháp kịp thời cho các hồ nêu trên.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:***- Cục Thủy lợi.**- Sở NN&PTNT Hà Tĩnh.**- Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh.**- Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bắc Hà Tĩnh.* *- Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Nam Hà Tĩnh.**- Lưu Viện Quy hoạch Thủy lợi* | **VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI**  |