| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2023 |

BẢN TIN VỤ ĐÔNG XUÂN

DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC, PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Lưu vực sông Lam và vùng phụ cận - Tỉnh Nghệ An

I. TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC

1.1. Lượng mưa

a) Nhận xét tình hình mưa từ 1/9 đến hiện tại

Tổng lượng mưa trong vùng từ ngày 1/9 đến ngày 21/12/2023 phổ biến từ 451-1588 mm; trạm Vinh có lượng mưa lớn nhất với 1587,7 mm và trạm Mường Xén có lượng mưa thấp nhất với 451 mm.

Lượng mưa lũy tích từ 1/9/2023 đến nay tại các trạm cao hơn 25% so với TBNN cùng kỳ.

b) Đánh giá tình hình mưa trong giai đoạn tiếp theo

| TT | Trạm | Lượng mưa thực đo từ 1/9 đến 21/12/2023 (mm) | So sánh với cùng kỳ (+/-%) | Dự báo tổng lượng mưa trong vụ ĐX 2024 (mm) | So sánh với cùng kỳ TBNN (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TBNN | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 |  |  |
| 1 | Vinh | 1587,7 | +28 | -31 | +16 | -2 | +94 | 296,5 | +1 |
| 2 | Đô Lương | 1112,8 | +24 | -24 | -1 | -9 | +56 | 276,0 | -6 |
| 3 | Cửa Rào | 681,2 | +58 | +34 | +4 | -6 | +88 | 250,0 | +5 |
| 4 | Tây Hiếu | 722,3 | +5 | -47 | -29 | +20 | +48 | 216,5 | -6 |
| 5 | Nam Đàn | 1165,0 | +16 | -22 | +8 | -32 | +66 | 238,8 | -4 |
| 6 | Quỳ Châu | 821,3 | +36 | -16 | -16 | +28 | +60 | 273,2 | +1 |
| 7 | Quỳnh Lưu | 754,8 | -12 | -56 | -46 | -18 | +3 | 193,8 | +0 |
| 8 | Quỳ Hợp | 768,9 | +32 | -10 | -18 | +10 | +64 | 266,4 | -7 |
| 9 | Mường Xén | 451,0 | +31 | -38 | +24 | +9 | +24 | 270,2 | +33 |
| 10 | Nghĩa Khánh | 876,0 | +30 | -30 | -22 | +15 | +100 | 223,8 | +1 |
| Trung bình | 894,1 | +25 | -24 | -8 | +2 | +60 | 250,5 | +2 |

Nhận xét:

- Dự báo lượng mưa từ nay đến 31/12/2023 tại các trạm dao động từ 9-85mm.

- Nhận định lượng mưa vụ Đông Xuân 2024: Lượng mưa dự báo vụ Đông Xuân năm 2024 tại các trạm dao động từ 216-297mm, cao hơn so với cùng kỳ TBNN 2%, cao hơn cùng kỳ năm 2023 là 1%.

2. Nguồn nước trong các công trình thủy lợi, thủy điện

a) Nguồn nước trữ các hồ chứa thủy lợi

| TT | Tên công trình | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Tỷ lệ hiện tại (%) | So sánh với cùng kỳ (+/-%) | Dự báo Wtb kỳ tới (+/-%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thiết kế | Hiện tại | Wtb | Whi | TBNN | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 |  |
| 1 | Cửa Ông | 2,1 | 2,1 | 100 | 100 | +5 | 0 | 0 | 0 | +41 | -32,9 |
| 2 | Khe Gỗ | 5,4 | 1,8 | 32 | 29 | -53 | -68 | -68 | -68 | +1 | -17,7 |
| 3 | Lách Bưởi | 2,1 | 0,8 | 37 | 36 | -46 | -63 | -63 | -51 | +19 | -25,5 |
| 4 | Khe Làng | 3,1 | 3,1 | 100 | 100 | +5 | 0 | 0 | 0 | +46 | -44,3 |
| 5 | Nghi Công | 2,6 | 2,6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,6 |
| 6 | Khe Xiêm | 3,2 | 1,4 | 45 | 43 | -41 | -33 | -55 | -55 | -1 | -7,1 |
| 7 | Khe Thị | 2,7 | 1,9 | 70 | 69 | -19 | -30 | -30 | -30 | +36 | -10,0 |
| 8 | Bàu Gia | 3,8 | 3,1 | 82 | 81 | -6 | -15 | -10 | -18 | +26 | -28,7 |
| 9 | Xuân Dương | 9,3 | 4,9 | 53 | 51 | -36 | -47 | -46 | -47 | +4 | -38,2 |
| 10 | Kẻ Sặt | 3,0 | 3,0 | 99 | 99 | +15 | -1 | -1 | -1 | +49 | -59,2 |
| 11 | Nhà Trò | 4,7 | 4,7 | 100 | 100 | +9 | 0 | 0 | 0 | +70 | -35,9 |
| 12 | Đồn Húng | 4,4 | 4,3 | 97 | 96 | +15 | -3 | -3 | +12 | +58 | -41,9 |
| 13 | Quản Hài | 5,3 | 5,3 | 100 | 100 | +5 | 0 | 0 | 0 | +37 | -51,1 |
| 14 | Vệ Vừng | 18,4 | 14,4 | 78 | 77 | -4 | -22 | -22 | -22 | +36 | -26,1 |
| 15 | Mả Tổ | 6,5 | 5,3 | 82 | 81 | -6 | -15 | -10 | -18 | +26 | -30,0 |
| 16 | 3/2 | 4,7 | 4,6 | 99 | 99 | +6 | +0 | +3 | +2 | +27 | -37,9 |
| 17 | Bà Tùy | 5,5 | 5,5 | 100 | 100 | +15 | 0 | +1 | +0 | +69 | -31,5 |
| 18 | Vực Mấu | 75,0 | 69,3 | 92 | 91 | -6 | -7 | -3 | -8 | -8 | -34,1 |
| 19 | Bàu Đá | 3,9 | 3,9 | 100 | 100 | +8 | +1 | +7 | 0 | +65 | -54,1 |
| 20 | Cầu Cau | 2,9 | 2,9 | 100 | 100 | +2 | 0 | 0 | 0 | +11 | -10,0 |
| 21 | Khe Nậy | 2,0 | 0,9 | 46 | 45 | -37 | -54 | -54 | -54 | +42 | -33,4 |
| 22 | Cao Cang | 1,6 | 1,6 | 100 | 100 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,7 |
| 23 | Khe Là | 2,5 | 2,5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,8 |
| 24 | Khe Đá | 16,6 | 14,0 | 85 | 85 | -6 | -15 | -15 | -15 | +34 | -44,3 |
| 25 | Khe Canh | 4,2 | 4,2 | 100 | 100 | +0 | 0 | +3 | 0 | 0 | -40,0 |
| 26 | Sông Sào | 51,4 | 49,4 | 96 | 95 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4,7 |
| 27 | Khe Thần | 4,4 | 4,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | -11,2 |
| 28 | Khe Sân | 1,5 | 1,6 | 108 | 108 | +10 | +0 | 0 | - | - | -46,3 |
| 29 | Đình Dù | 1,7 | 1,3 | 75 | 73 | -8 | -24 | -22 | - | +21 | -46,5 |
| 30 | Mộ Dạ | 2,2 | 1,4 | 64 | 62 | -13 | -36 | -36 | - | - | -41,0 |
| 31 | Yên Trạch | 1,1 | 0,6 | 51 | 50 | -24 | -48 | -47 | - | - | -50,1 |
| 32 | Đá Bàn | 1,2 | 0,6 | 50 | 47 | -18 | +50 | -50 | - | - | -44,3 |
| 33 | Khe Bung | 2,1 | 1,7 | 83 | 82 | -1 | -6 | -4 | -6 | +13 | -19,8 |
| 34 | Đồi Tương | 2,4 | 2,0 | 81 | 80 | -8 | -3 | -8 | -16 | -15 | -17,1 |
| 35 | Bà Hảo | 0,5 | 0,5 | 93 | 93 | -3 | +6 | -3 | - | - | -31,2 |
| 36 | Xuân Nguyên | 1,3 | 0,7 | 50 | 47 | -41 | -48 | -50 | -46 | -44 | -0,7 |
| NGHỆ AN | 265,1 | 232,1 | 88 | 86 | -6 | -11 | -10 | -7 | +14 | -27,5 |

Nhận xét:

- Hiện tại: Hiện tại dung tích trữ của các hồ chứa đạt 88% so với dung tích thiết kế, thấp hơn 6% so với TBNN, thấp hơn từ 7-11% so với năm 2016, 2021, 2022 và cao hơn 14% so với năm 2015 cùng thời kỳ.

Hiện tại có 12/36 hồ đang đầy nước, 24/36 hồ có dung tích từ 32-96% DTTK.

- Mực nước tại Thượng lưu đập Đô Lương ngày 22/12/2023 là 11,07m, cao hơn 0,57m so với MN thiết kế (10,5m).

- Dự báo xu thế nguồn nước của các công trình vụ Đông Xuân năm 2024: Dự báo đến cuối vụ Đông xuân 2024 tổng dung tích các hồ thấp hơn 2% so với vụ Đông xuân năm 2023, trong đó có 15/36 hồ chứa có xu thế tăng, 21/36 hồ chứa có xu thế giảm so với cùng thời kỳ năm 2023.

b) Nguồn nước trữ tại các hồ chứa thủy điện tham gia bổ sung nước cho hạ du

| Tên công trình | Dung tích trữ thiết kế (triệu m3) | Tỷ lệ hiện tại (%) | So sánh với cùng kỳ (+/-%) | Q đến (m3/s) | Q chạy máy (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wtb | Whi | Wtb | Whi | TBNN | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2016 | Năm 2015 |  |  |
| Bản Vẽ | 1,834,6 | 1797,7 | 98 | 98 | +4,7 | 4,4 | 6,7 | 1,6 | 12,9 | 62,0 | 99,7 |

Nhận xét:

Dung tích hồ Bản Vẽ hiện có cao hơn 4,7% so với TBNN và cao hơn từ 1,6-12,9% so với năm 2015, 2016, 2021, 2022 cùng kỳ.

II. KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC CỦA CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH HẠN HÁN

2.1. Nhận định kịch bản dự báo vụ Đông Xuân 2024

Theo tính toán tại thời điểm ngày 22/12:

+/ Kịch bản vùng công trình thủy lợi, thủy điện:

- Về lượng mưa: Lượng mưa dự báo vụ Đông Xuân năm 2024 tại các trạm dao động từ 194-296 mm, trạm Đô Lương đạt 276mm (tương đương tần suất 57%)

- Về dung tích: Dung tích đầu vụ Đông xuân 2024 tại các hồ chứa là 235,6 triệu m3, đạt 89% so với thiết kế.

Dựa trên kết quả dự báo xu thế thời tiết, lượng mưa và dung tích đầu vụ Đông xuân 2024 tại các trạm thuỷ văn và hồ chứa đại diện, nhận định đối với vùng có công trình điều tiết phụ trách sẽ nằm trong kịch bản hạn không hạn.

+/ Kịch bản vùng ngoài công trình thủy lợi, thủy điện: Xét tại trạm Đô Lương

- Lượng mưa dự báo vụ Đông Xuân năm 2024 đạt 276mm (tương đương tần suất 57%)

- Lượng mưa cộng dồn từ 1/9 đến trước vụ Đông Xuân năm 2024 tại trạm Đô Lương dự báo đạt 1163mm.

Như vậy, nhận định vùng ngoài công trình thủy lợi sẽ nằm trong kịch bản hạn nhẹ.

Kết luận, dự báo vụ Đông Xuân 2024 trên lưu vực sông Lam và phụ cận nằm trong kịch bản hạn nhẹ.

2.2. Khả năng cấp nước của công trình thủy lợi

Cơ sở tính toán cân bằng nước cho lưu vực sông Lam và vùng phụ cận:

- Tổng nhu cầu nước cho vụ Đông Xuân năm 2024 của 37 công trình hồ, đập phụ trách trên lưu vực sông Lam và vùng phụ cận là 459,71 triệu m3.

- Căn cứ theo dung tích hiện tại của các hồ chứa trên lưu vực sông Lam, dự báo mưa trong các tháng tiếp theo và nhu cầu sử dụng nước của từng công trình, kết quả tính toán cho thấy 31/36 hồ trên lưu vực sông Lam và vùng phụ cận đảm bảo cấp nước trong vụ Đông Xuân 2023, 5/36 hồ là Lách Bưởi, Xuân Dương, Khe Nậy, Yên Trạch, Đá Bàn có mức đảm bảo cấp nước thấp.

Đối với hệ thống Đô Lương, hiện tại mực nước tại thượng lưu đập cao hơn MNTK 0,57m, diện tích phụ trách tưới vụ Đông xuân năm 2024 của hệ thống là 22.423ha. Theo tính toán, hệ thống đảm bảo cấp nước theo yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và nuôi trồng thủy sản của 4 huyện vùng hưởng lợi là Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu và Quỳnh Lưu.

Kết quả tính toán cân bằng nước và dự báo khả năng đáp ứng nguồn nước phục vụ kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2024 trên lưu vực Sông Lam và phụ cận được thể hiện dưới bảng sau:

| TT | Tên công trình | Dung tích hiện tại | Kế hoạch sản xuất vụ ĐX 2024 (ha) | Nhu cầu nước còn lại đến cuối vụ (triệu m3) | Kế hoạch sử dụng nước | Khuyến cáo đến cuối vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wtb (triệu m3) | Whi (triệu m3) |  |  | Khả năng đáp ứng (%) | Diện tích đáp ứng (ha) | Whi cuối vụ (%) |  |
| 1 | Cửa Ông | 2,1 | 2,1 | 86 | 0,89 | 100 | 86,0 | 67 | Đảm bảo cấp nước |
| 2 | Khe Gỗ | 1,8 | 1,5 | 237 | 1,95 | 100 | 237,0 | 10 | Đảm bảo cấp nước |
| 3 | Lách Bưởi | 0,8 | 0,7 | 179 | 1,90 | 75 | 134,3 | 10 | Đảm bảo cấp nước thấp |
| 4 | Khe Làng | 3,1 | 2,9 | 205,2 | 1,84 | 100 | 205,2 | 52 | Đảm bảo cấp nước |
| 5 | Nghi Công | 2,6 | 2,4 | 111 | 0,96 | 100 | 111,0 | 85 | Đảm bảo cấp nước |
| 6 | Khe Xiêm | 1,4 | 1,3 | 152 | 1,36 | 100 | 152,0 | 36 | Đảm bảo cấp nước |
| 7 | Khe Thị | 1,9 | 1,7 | 235 | 2,20 | 100 | 235,0 | 58 | Đảm bảo cấp nước |
| 8 | Bàu Gia | 3,1 | 2,9 | 292,9 | 3,06 | 100 | 292,9 | 50 | Đảm bảo cấp nước |
| 9 | Xuân Dương | 4,9 | 4,6 | 1008,88 | 10,32 | 70 | 706,2 | 12 | Đảm bảo cấp nước thấp |
| 10 | Kẻ Sặt | 3,0 | 2,9 | 187,1 | 1,98 | 100 | 187,1 | 37 | Đảm bảo cấp nước |
| 11 | Nhà Trò | 4,7 | 4,4 | 158,02 | 1,67 | 100 | 158,0 | 61 | Đảm bảo cấp nước |
| 12 | Đồn Húng | 4,3 | 3,9 | 200,36 | 2,12 | 100 | 200,4 | 50 | Đảm bảo cấp nước |
| 13 | Quản Hài | 5,3 | 4,8 | 363,3 | 3,78 | 100 | 363,3 | 44 | Đảm bảo cấp nước |
| 14 | Vệ Vừng | 14,4 | 13,2 | 511,41 | 5,34 | 100 | 511,4 | 49 | Đảm bảo cấp nước |
| 15 | Mả Tổ | 5,3 | 4,9 | 398,3 | 4,22 | 100 | 398,3 | 49 | Đảm bảo cấp nước |
| 16 | 3/2 | 4,6 | 4,2 | 353,6 | 3,65 | 100 | 353,6 | 58 | Đảm bảo cấp nước |
| 17 | Bà Tùy | 5,5 | 5,1 | 127,89 | 1,36 | 100 | 127,9 | 66 | Đảm bảo cấp nước |
| 18 | Vực Mấu | 69,3 | 58,0 | 1844,53 | 18,91 | 100 | 1844,5 | 51 | Đảm bảo cấp nước |
| 19 | Bàu Đá | 3,9 | 3,7 | 361,4 | 3,73 | 100 | 361,4 | 43 | Đảm bảo cấp nước |
| 20 | Cầu Cau | 2,9 | 2,5 | 212,4 | 1,86 | 100 | 212,4 | 88 | Đảm bảo cấp nước |
| 21 | Khe Nậy | 0,9 | 0,9 | 275,6 | 2,25 | 50 | 137,8 | 10 | Đảm bảo cấp nước thấp |
| 22 | Cao Cang | 1,6 | 1,6 | 243,2 | 1,99 | 100 | 243,2 | 83 | Đảm bảo cấp nước |
| 23 | Khe Là | 2,5 | 1,9 | 112,8 | 0,36 | 100 | 112,8 | 86 | Đảm bảo cấp nước |
| 24 | Khe Đá | 14,0 | 14,0 | 545,7 | 3,82 | 100 | 545,7 | 40 | Đảm bảo cấp nước |
| 25 | Khe Canh | 4,2 | 4,2 | 248,6 | 1,56 | 100 | 248,6 | 60 | Đảm bảo cấp nước |
| 26 | Sông Sào | 49,4 | 37,9 | 2111,16 | 9,35 | 100 | 2111,2 | 89 | Đảm bảo cấp nước |
| 27 | Khe Thần | 4,4 | 3,1 | 66,7 | 8,43 | 100 | 66,7 | 84 | Đảm bảo cấp nước |
| 28 | Khe Sân | 1,6 | 1,5 | 58,1 | 0,25 | 100 | 58,1 | 60 | Đảm bảo cấp nước |
| 29 | Đình Dù | 1,3 | 1,2 | 91,7 | 0,71 | 100 | 91,7 | 24 | Đảm bảo cấp nước |
| 30 | Mộ Dạ | 1,4 | 1,3 | 140,3 | 0,62 | 100 | 140,3 | 18 | Đảm bảo cấp nước |
| 31 | Yên Trạch | 0,6 | 0,6 | 75,3 | 0,91 | 88 | 66,3 | MNC | Đảm bảo cấp nước thấp |
| 32 | Đá Bàn | 0,6 | 0,5 | 78,61 | 0,91 | 83 | 65,2 | MNC | Đảm bảo cấp nước thấp |
| 33 | Khe Bung | 1,7 | 1,6 | 10,25 | 1,33 | 100 | 10,3 | 61 | Đảm bảo cấp nước |
| 34 | Đồi Tương | 2,0 | 1,8 | 20,75 | 0,74 | 100 | 20,8 | 61 | Đảm bảo cấp nước |
| 35 | Bà Hảo | 0,5 | 0,5 | 37 | 0,83 | 100 | 37,0 | 61 | Đảm bảo cấp nước |
| 36 | Xuân Nguyên | 0,7 | 0,6 | 31,24 | 0,11 | 100 | 31,2 | 46 | Đảm bảo cấp nước |
| 37 | Đập Đô Lương |  |  | 22.423 | 352,43 | 100 | 22.423 |  | Đảm bảo cấp nước |
| NGHỆ AN | 232,1 | 200,7 | 33795,3 | 459,71 | 96 | 33287,7 | 55 |  |

2.3. Mức độ rủi ro hạn ở các vùng ngoài công trình thủy lợi

| TT | Tên trạm | Vùng | Lượng mưa từ 1/9 đến 21/12 và dự báo (mm) | So sánh mưa cùng thời đoạn (+/-%) | Khuyến Cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Năm Min | Năm TB | Năm Max |  |
| 1 | Vinh | Vinh | 1969,0 | +154 | +27 | -37 | Rủi ro hạn thấp |
| 2 | Đô Lương | Đô Lương | 1439,3 | +110 | +20 | -51 | Rủi ro hạn thấp |
| 3 | Cửa Rào | Cửa Rào | 944,8 | +175 | +39 | -14 | Rủi ro hạn thấp |
| 4 | Tây Hiếu | Tây Hiếu | 974,7 | +149 | +4 | -49 | Rủi ro hạn thấp |
| 5 | Nam Đàn | Nam Đàn | 1475,0 | +125 | +18 | -39 | Rủi ro hạn thấp |
| 6 | Quỳ Châu | Quỳ Châu | 1129,1 | +231 | +28 | -30 | Rủi ro hạn thấp |
| 7 | Quỳnh Lưu | Quỳnh Lưu | 977,4 | +150 | -8 | -61 | Rủi ro hạn thấp |
| 8 | Quỳ Hợp | Quỳ Hợp | 1046,0 | +196 | +20 | -25 | Rủi ro hạn thấp |
| 9 | Mường Xén | Mường Xén | 730,0 | +396 | +36 | -26 | Rủi ro hạn thấp |
| 10 | Nghĩa Khánh | Nghĩa Khánh | 1109,9 | +157 | +23 | -47 | Rủi ro hạn thấp |

Nhận xét:

- Lượng mưa dự báo vụ Đông xuân 2024 trong lưu vực sông Lam và phụ cận dao động từ 194-296mm.

- Tổng lượng mưa lũy tích trong vùng từ ngày 1/9/2023 đến nay và dự báo đến hết vụ Đông Xuân 2024 cho thấy tại 9/10 các trạm đều cao hơn từ 4-39% so với cùng kỳ TBNN, riêng trạm Quỳnh Lưu thấp hơn 8% so với TBNN.

- Do lượng mưa dự báo tháng 5 tại phần lớn các trạm trên lưu vực sông Lam và phụ cận thấp hơn so với TBNN cùng kỳ từ 1-42% nên dự kiến sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước với diện tích từ 1.000-1.500ha tập trung ở các huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Yên Thành,  Tân Kỳ và Diễn Châu.

Hình 1: Dự báo lượng mưa tại một số trạm đại diện lưu vực sông Lam và phụ cận

Ghi chú:

TB: Lượng mưa trung bình nhiều năm

Năm Min: Lượng mưa nhỏ nhất nhiều năm

Năm Max: Lượng mưa lớn nhất nhiều năm

Hiện tại: Lượng mưa thực đo năm 2023

Dự báo: Lượng mưa dự báo năm 2024

2.4. Tổng hợp thống kê chỉ tiêu ngành

| TT | Tỉnh | Diện tích kế hoạch sản xuất toàn tỉnh (ha) | Diện tích kế hoạch sản xuất tại các CTTL (ha) | Diện tích có nguy cơ ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Màu, hàng năm khác | Cây ăn quả, CN | Lúa | Tổng | Màu, hàng năm khác | Cây ăn quả, CN | Lúa |  |
| 1 | Nghệ An | 163.000 | 41.500 | 31.000 | 90.500 | 83.400 | 24.900 | 0 | 86.500 | 1.000-1.500 |

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở dung tích trữ hiện tại các hồ chứa hiện có, nhu cầu sử dụng nước, nhận định về khí tượng, thủy văn của Trung tâm dự báo KTTVTW từ nay đến hết vụ Đông Xuân năm 2024 và theo tính toán của Viện Quy hoạch Thủy lợi trên lưu vực sông Lam và vùng phụ cận, cho thấy:

1. Đối với vùng lấy nước từ hồ chứa:

- Nguồn nước trữ các hồ chứa từ nay đến đầu vụ Đông Xuân năm 2024 trên lưu vực sông Lam đạt 89% dung tích thiết kế. Lượng mưa dự báo vụ Đông Xuân năm 2024 tại các trạm dao động từ 194-296mm, cao hơn 2% so với TBNN cùng kỳ. Theo tính toán, có 31/36 hồ trên lưu vực sông Lam và vùng phụ cận đảm bảo cấp nước trong vụ Đông Xuân 2023, 5/36 hồ là Lách Bưởi, Xuân Dương, Khe Nậy, Yên Trạch, Đá Bàn có mức đảm bảo cấp nước thấp.

- Dự báo có 10/36 dung tích hữu ích cuối vụ đông xuân thấp dưới 40% như hồ Lách Bưởi, Xuân Dương, Bàu Đá, Khe Nậy, Yên Trạch, Đá Bàn… Vì vậy, địa phương và Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Nghệ An cần có biện pháp sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm, đồng thời tiếp tục theo dõi và cập nhật diễn biễn thời tiết từ nay đến hết vụ Đông Xuân để có giải pháp kịp thời cho các hồ nêu trên.

2. Đối với vùng ngoài công trình thủy lợi:

Dựa trên lượng mưa dự báo vụ Đông Xuân 2024 và lượng mưa cộng dồn đến trước vụ Đông Xuân năm 2024 tại trạm Đô Lương, nhận định vùng ngoài công trình thuộc lưu vực sông Lam và vùng phụ cận nằm trong kịch bản hạn nhẹ.

Dự kiến, diện tích có nguy cơ hạn hán vùng ngoài công trình thủy lợi vào khoảng 1.000-1.500ha tập trung ở các huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Tân Kỳ và Diễn Châu.

3. Về xâm nhập mặn trên sông:

Dự báo trong tháng 5, khi điều kiện thời tiết bất lợi, xâm nhập mặn có khả năng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, dân sinh ở hạ du sông Cấm. Phạm vi ranh mặn với nồng độ 1g/lít lúc cao nhất có thể xâm nhập sâu 16 km trên sông Cấm, 10-15km trên dòng chính sông Cả.

Thời gian tới, đề nghị các địa phương cập nhật diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo để có kế hoạch sản xuất và phương án chống hạn hiệu quả trong vụ Đông Xuân 2024.

| Nơi nhận: - Cục Thủy lợi; - Sở NN và PTNT tỉnh Nghệ An; - Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An; - Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bắc Nghệ An; - Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Nam Nghệ An; - Lưu Viện Quy hoạch Thủy lợi. | VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI |
| --- | --- |